## к9
Реестр выполненных работ в счет текущего ремонта за 2023 год
В счет текущего ремонта
Космонавтов 9
Наименование работ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого:
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Январь: 400 | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
по заявке кв.35 ремонт системы ГВС | Январь: 792.3712 | 792.3712 | в | 1 | ед | 792.3712 | обсл
по заявке кв.37 замена стояка канализации | Январь: 4505.1366 | 4505.1366 | к | 1.75 | м | 2574.3638 | стояк
механизированная очистка территории МКД от снега | Январь: 242 | 242 | б | 1 | ед | 242 | снег
по заявке кв. 35 восстановление электроснабжения | Февраль: 180.8 | 180.8 | э | 1 | ед | 180.8 | обсл
по заявке "Евростиль" замена сгона | Февраль: 1250.0402 | 1250.0402 | о | 1 | ед | 1250.0402 | сгон
по заявке кв.56 закрепление стояка канализации, переходящего в лежак (2 вход в подвал) | Февраль: 1283.8864 | 1283.8864 | к | 3 | ед | 427.9622 | стояк
по заявке "Евростиль" обследование течи ХГВС | Февраль: 396.19 | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | обсл
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Февраль: 400 | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
отправка протокола в ГЖИ | Февраль: 122 | 122 | пр | 1 | ед | 122
по заявке кв. 74 замена стояка отопления | Март: 2134.1506 | 2134.1506 | о | 3.05 | м | 699.7215 | стояк
по заявке кв. 74 замена резьбы на стояке ХВС | Март: 504.4935 | 504.4935 | в | 1 | шт | 504.4935 | резьба
по заявке ПСД замена отвода и закрепление стояка канализации в подвале | Март: 1027.9399 | 1027.9399 | к | 1 | ед. | 1027.9399 | отвод
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Март: 400 | 400 | пр | 1 | ед. | 400 | тел
подготовка протокола ОСС | Март: 2000 | 2000 | пр | 1 | ед. | 2000 | протокол
по заявке Нач.уч-ка демонтаж ограждений | Апрель: 1198.6333 | 1198.6333 | б | 1 | ед | 1198.6333 | огр
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Апрель: 400 | 400 | пр | 1 | мес | 400 | тел
замена газового крана Ду 25 на газопроводе диаметром до 32 мм (с материалами) | Апрель: 4752 | 4752 | пр | 4 | кран | 1188 | газ
замена сгона внутреннего газопровода Ду 25 на газопроводе диаметром до 32 (с материалом) | Апрель: 3299.2 | 3299.2 | пр | 4 | сгон | 824.8 | газ
проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков в подъезде здания при d до 32мм | Апрель: 704.7 | 704.7 | пр | 87 | 10 соед | 8.1 | газ
проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков в подъезде здания при d до 33-40мм | Апрель: 1017.6 | 1017.6 | пр | 96 | 10 соед | 10.6 | газ
визуальная проверка целостности и соотв-я норм.требованиям (осмотр) внутридом.газ.оборуд. до 5 приборов на стояке | Апрель: 864 | 864 | пр | 12 | стояк | 72 | газ
визуальная проверка наличия свобод.доступа (осмотр) к внутридом.газ.оборуд. до 5 приборов на стояке | Апрель: 2772 | 2772 | пр | 12 | стояк | 231 | газ
визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) до 5 приборов на стояке | Апрель: 864 | 864 | пр | 12 | стояк | 72 | газ
визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутр.констр.мкд (осмотр) до 5 приборов на стояке | Апрель: 1752 | 1752 | пр | 12 | стояк | 146 | газ
смазка газового крана d до 15 мм | Апрель: 3074 | 3074 | пр | 29 | кран | 106 | газ
смазка газового крана d до 25-40 мм | Апрель: 2224 | 2224 | пр | 16 | кран | 139 | газ
замена газового крана Ду 20 на газопроводе диаметром до 32 мм (с материалами) | Апрель: 1060 | 1060 | пр | 1 | кран | 1060 | газ
замена сгона внутреннего газопровода Ду 20 на газопроводе диаметром до 32 (с материалом) | Апрель: 766 | 766 | пр | 1 | сгон | 766 | газ
по заявке "Аптека" обследование засора канализации | Май: 396.19 | 396.19 | к | 1 | ед | 396.19 | обсл
по заявке "Аптека" устранение засора канализации | Май: 396.19 | 396.19 | к | 1 | ед | 396.19 | обсл
по заявке кв. 75 восстановление электроснабжения | Май: 180.8 | 180.8 | э | 1 | ед | 180.8 | обсл
по заявке кв. 50,54,58 обследование течи ХВС | Май: 396.19 | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | обсл
по заявке "Водоканал" устранение порыва трубы ХВС на вводе | Май: 4067.5333 | 4067.5333 | в | 1 | ед | 4067.5333 | обсл
по заявке Нач. участка замена ввода ХВС | Май: 22933.0549 | 22933.0549 | в | 1 | ед | 22933.0549 | ввод
по заявке кв. 75 уборка подъездов № 1, 2, 3, 4 | Май: 15046.5875 | 15046.5875 | б | 4 | ед | 3761.6469 | уборка под
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Май: 400 | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Июнь: 400 | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
организация метрологической поверки теплосчетчика (два расходомера Метран 300ПР) | Июнь: 7200 | 7200 | о | 1 | ед | 7200 | поверка
вывоз уличного смета, веток с территории МКД спецтехникой | Июнь: 48.89 | 48.89 | б | 1 | ед | 48.89 | мусор
отправка протокола ОСС в ГЖИ | Июнь: 111 | 111 | пр | 1 | ед | 111 | протокол
по заявке кв. 8 восстановление эл.снабжения | Июнь: 1084.7939 | 1084.7939 | э | 1 | ед | 1084.7939 | обсл
по заявке кв. 66 техобслуживание системы ХВС | Июнь: 396.19 | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | обсл
по заявке кв. 57 установка хомута на трубе ГВС в теплоузле в подвале № 1 | Июнь: 492.2416 | 492.2416 | в | 1 | ед | 492.2416 | обсл
по заявке кв. 8 обследование ВРУ в подвале, замер напряжения | Июнь: 949.1946 | 949.1946 | э | 1 | ед | 949.1946 | обсл
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Июль: 400; Август: 400; Сентябрь: 400 | 1200 | пр | 1 | мес | 1200 | тел
отправка протокола ОСС в ГЖИ | Июль: 116 | 116 | пр | 1 | ед | 116 | протокол
вывоз уличного смета, веток с территории МКД спецтехникой | Июль: 433.33 | 433.33 | б | 1 | ед | 433.33 | мусор
покос травы | Июль: 830.6336 | 830.6336 | б | 1 | ед | 830.6336 | трава
по заявке кв.66 прочистка врезки ХВС до вводного крана | Июль: 396.1856 | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | обсл
по заявке кв.15 обследование течи с кв.19 | Июль: 396.1856 | 396.1856 | о | 1 | ед | 396.1856 | обсл
по заявке кв.75 обследование течи в подвальном помещении | Август: 396.1856 | 396.1856 | о | 1 | ед | 396.1856 | обсл
по заявке кв.15 обследование течи с кв.18 | Август: 396.1856 | 396.1856 | о | 1 | ед | 396.1856 | обсл
по заявке кв.15 обследование течи с кв.18 | Август: 455.9278 | 455.9278 | о | 1 | ед | 455.9278 | обсл
по заявке нач.участка установка эл.розетки в теплоузле | Август: 297.6125 | 297.6125 | э | 1 | шт | 297.6125 | розетка
по заявке кв.75 замена прожекторов у подъездов №3 и №4 | Август: 1323.5106 | 1323.5106 | э | 2 | шт | 661.7553 | прожектор
по заявке генеральная уборка подъезда №4 | Август: 3508.995 | 3508.995 | б | 1 | ед | 3508.995 | уборка под
по заявке кв.75 обработка подвала от клопов под подъездами №1 и №2 | Август: 2862.24 | 2862.24 | б | 1 | ед | 2862.24 | дерат
вывоз отходов растительного происхождения с территории МКД спецтехникой | Август: 2790.59 | 2790.59 | б | 1 | ед | 2790.59 | мусор
по заявке обследование засора канализации под подъездом №4 | Сентябрь: 378.8918 | 378.8918 | к | 1 | ед | 378.8918 | обсл
по заявке кв.72 обследование канализационного стояка | Сентябрь: 257.8351 | 257.8351 | к | 1 | ед | 257.8351 | обсл
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Октябрь: 400 | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
по заявке закрытие слуховых окон | Октябрь: 386.7526 | 386.7526 | б | 1 | ед | 386.7526 | констр
по заявке демонтаж качель | Октябрь: 290.0644 | 290.0644 | б | 1 | ед | 290.0644 | дет площ
по заявке кв.25 обследование системы отопления в квартире | Октябрь: 396.1856 | 396.1856 | о | 1 | ед | 396.1856 | обсл
по заявке кв.75 обследование течи полотенцесушителя | Октябрь: 396.1856 | 396.1856 | о | 1 | ед | 396.1856 | обсл
по заявке кв.25 обследование системы отопления в квартире | Октябрь: 455.9278 | 455.9278 | о | 1 | ед | 455.9278 | обсл
по заявке ООО "Доктор Сальватор" обследование системы отопления в помещении | Октябрь: 396.1856 | 396.1856 | о | 1 | ед | 396.1856 | обсл
по заявке кв.80 обследование течи стояка ХВС | Октябрь: 455.9278 | 455.9278 | в | 1 | ед | 455.9278 | обсл
по заявке кв.80 обследование течи стояка ГВС | Октябрь: 455.9278 | 455.9278 | в | 1 | ед | 455.9278 | обсл
по заявке кв.72 замена части стояка ГВС, стояк отопления, резьбы на стояках ХГВС | Октябрь: 2070.8746 | 2070.8746 | в | 1 | ед | 2070.8746 | резьба
по заявке кв.73 замена стояка отопления, 2-е подводки к батарее | Октябрь: 1640.7468 | 1640.7468 | о | 2 | ед | 820.3734 | стояк
по заявке кв.72 замена стояков ХГВС ч/з перекрытие в кв.68 | Октябрь: 20218.9958 | 20218.9958 | в | 6 | м | 3369.8326 | стояк
по заявке кв.72 замена канализационного стояка | Октябрь: 4218.1916 | 4218.1916 | к | 1 | ед | 4218.1916 | стояк
по заявке кв.80 замена стояков ХГВС ч/з перекрытие кв.76,72 | Октябрь: 35243.5198 | 35243.5198 | в | 9 | м | 3915.9466 | стояк
по заявке кв.80,76,72 заделка отверстий после замены труб ХГВС, канализации | Октябрь: 1425.3789 | 1425.3789 | в | 1 | ед | 1425.3789 | обсл
по заявке кв.76 устранение течи в/крана ХВС | Октябрь: 402.851 | 402.851 | в | 1 | ед | 402.851 | обсл
по заявке кв.19 замена выключателя на 5-м этаже в подъезде №1 | Октябрь: 274.501 | 274.501 | э | 1 | шт | 274.501 | выкл
по заявке обследование течи водосточной трубы | Октябрь: 580.1289 | 580.1289 | б | 1 | ед | 580.1289 | констр
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Ноябрь: 400 | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
по заявке кв.69 обследование течи канализационного стояка | Ноябрь: 455.9278 | 455.9278 | к | 1 | ед | 455.9278 | обсл
по заявке кв.59 обследование проводов в эл.щитке | Ноябрь: 180.799 | 180.799 | э | 1 | ед | 180.799 | обсл
по заявке кв.40 обследование освещения в квартире | Ноябрь: 180.799 | 180.799 | э | 1 | ед | 180.799 | обсл
по заявке кв.69 замена канализационного стояка | Ноябрь: 5270.7694 | 5270.7694 | к | 1 | ед | 5270.7694 | стояк
по заявке кв.69 замена стояка ХВС ч/з перекрытие в кв.73 | Ноябрь: 12211.8699 | 12211.8699 | в | 3 | м | 4070.6233 | стояк
по заявке кв.69 заделка отверстий после замены труб ч/з перекрытие в кв.73 | Ноябрь: 1050.8776 | 1050.8776 | б | 1 | ед | 1050.8776 | констр
механизированная очистка территории МКД от снега | Ноябрь: 234.79 | 234.79 | б | 1 | ед | 234.79 | снег
вывоз отходов растительного происхождения с территории МКД спецтехникой | Ноябрь: 550 | 550 | б | 1 | ед | 550 | мусор
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Декабрь: 400 | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
по заявке кв.54 обследование течи у водосчетчика | Декабрь: 396.19 | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | обсл
по заявке "Дверной комплект"обследование течи стояка ГВС | Декабрь: 396.19 | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | обсл
по заявке "Оптика" обследование системы отопления в квартире/прогнали | Декабрь: 455.93 | 455.93 | о | 1 | ед | 455.93 | обсл
по заявке кв.19 обследование вентканала в квартире | Декабрь: 580.1289 | 580.1289 | б | 1 | ед | 580.1289 | вент
по заявке установка,подключение переноски, 4-х ламп накаливания | Декабрь: 267.739 | 267.739 | э | 4 | шт | 66.9347 | лампы
по заявке м-н "Дверной комплект" замена стояков ХВС и ГВС ч/з перекрытие в подвал | Декабрь: 22462.1811 | 22462.1811 | в | 7 | м | 3208.883 | стояк
по заявке кв.4 замена лампы на 1-м этаже в подъезде №1 | Декабрь: 246.004 | 246.004 | э | 4 | шт | 61.501 | лампы
механизированная очистка территории МКД от снега | Декабрь: 2233.57 | 2233.57 | б | 1 | ед | 2233.57 | снег
Итого: | 5939.5078 | 3632.9167 | 6066.584 | 24748.1333 | 43816.5457 | 10682.3101 | 2572.3348 | 12431.2471 | 1036.7268 | 69708.3457 | 20535.8327 | 27437.933 | 228608.4176
[13 empty] | 126114.36 | В
[13 empty] | 18190.96 | К
[13 empty] | 5166.55 | Э
[13 empty] | 32868.21 | Б
[13 empty] | 15969.84 | О
[13 empty] | 30298.5 | пр
228608.42