## м47
Реестр выполненных работ в счет текущего ремонта за 2023 год
Мира 47
Наименование работ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого:
по заявке кв. 1,5 обследование системы ХГВС | Январь: 846.2524 | 846.2524
по заявке кв.25 замена прожектора (5 подъезд) | Январь: 688.5286 | 688.5286
по заявке ПСД устранение течи ХВС | Январь: 921.6292 | 921.6292
по заявке кв.96 замена лампы (5подъезд 4 этаж) | Январь: 237.5515 | 237.5515
механизированная очистка территории МКД от снега | Январь: 242 | 242
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Январь: 400 | 400
по заявке ПСД ремонт доводчика на дверях у 3 подъезда | Февраль: 386.75 | 386.75
по заявке прочистка канализации в бойлерной | Февраль: 396.19 | 396.19
по заявке ПСД приобретение и установка ручек в подъездах | Февраль: 1296.41 | 1296.41
механизированная очистка территории МКД от снега | Февраль: 1549.621 | 1549.621
по заявке кв. 7,11,12 обследование течи ХГВС | Февраль: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 35 обследование течи ХГВС | Февраль: 396.19 | 396.19
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Февраль: 400 | 400
по заявке кв. 7 обследование течи батареи | Март: 396.1856 | 396.1856
по заявке "Косметик.Про" обследование течи ХГВС | Март: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв. 69 замена прожектора у подъезда № 4 | Март: 688.5286 | 688.5286
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Март: 400 | 400
дезинсекция подвального помещения | Апрель: 1003.2 | 1003.2
по заявке кв. 10 ремонт входной двери в подъезде № 1 | Апрель: 954.5505 | 954.5505
по заявке кв. 11 устранение течи счетчика ХВС | Апрель: 703.4798 | 703.4798
по заявке м-на "Ключи" обследование течи стояков ХГВС, канализации через кв. 66,67 | Апрель: 198.09 | 198.09
по заявке м-на "Ключи", кв. 66, 67 замена стояков ХГВС | Апрель: 7954.9062 | 7954.9062
по заявке м-на "Ключи", кв. 66, 67 замена стояка канализации | Апрель: 9469.0943 | 9469.0943
по заявке м-на "Ключи", кв. 66, 67 заделка отверстий после замены стояка канализации | Апрель: 990.5026 | 990.5026
по заявке кв. 67 обследоваание течи трубы в туалете | Апрель: 198.0928 | 198.0928
по заявке кв. 6 обследоваание течи трубы в туалете | Апрель: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 7, 6, 10, 11 обследоваание течи трубы в туалете | Апрель: 198.09 | 198.09
по заявке кв. 7, 6, 10, 11 замена стояка канализации | Апрель: 7426.4897 | 7426.4897
по заявке кв. 7, 6, 10, 11 заделка отверстий после замены стояка канализации | Апрель: 1594.2526 | 1594.2526
по заявке кв. 92 устранение течи ГВС | Апрель: 396.19 | 396.19
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Апрель: 400 | 400
подготовка протокола ОСС | Апрель: 2000 | 2000
услуги по вывозу мусора (листвы) с территории 19.04.2023 | Апрель: 855.26 | 855.26
по заявке кв. 39 обследование водоснабжения ХГВС | Май: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 37 обследование вент.канала в туалете | Май: 386.7526 | 386.7526
по заявке кв. 39 обследование водоснабжения ХГВС | Май: 396.19 | 396.19
по заявке МЦ "Кристалл" обследование засора канализации | Май: 198.0928 | 198.0928
по заявке кв. 105 прочистка вентиляции с крыши | Май: 386.7526 | 386.7526
по заявке приобретение, установка "лежачий полицейский" | Май: 30831.5225 | 30831.5225
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Май: 400 | 400
отправка протокола ОСС в ГЖИ | Май: 132.5 | 132.5
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Июнь: 400 | 400
организация метрологической поверки теплосчетчика (два расходомера Метран 300ПР) | Июнь: 7200 | 7200
проверка на плотность резьбовых соединений Д-32 | Июнь: 1044.9 | 1044.9
проверка на плотность резьбовых соединений Д-33-40 | Июнь: 1526.4 | 1526.4
проверка соответствия норм требованиям ВДГО | Июнь: 1296 | 1296
проверка свободного доступа к ВДГО | Июнь: 4158 | 4158
проверка окраски и креплений газопровода | Июнь: 1296 | 1296
проверка целостности в местах прокладки ВДГО | Июнь: 2628 | 2628
смазка газового крана Д-15 | Июнь: 4558 | 4558
смазка газового крана Д-25-40 | Июнь: 3336 | 3336
замена газового крана Ду 25 | Июнь: 2376 | 2376
замена сгона Ду 25 | Июнь: 1649.6 | 1649.6
замена газового крана Ду 20 | Июнь: 3512 | 3512
замена сгона Ду 20 | Июнь: 2964 | 2964
замена газового крана ДУ 32 | Июнь: 2232.3 | 2232.3
замена сгона Ду 32 | Июнь: 1142.3 | 1142.3
вывоз уличного смета, веток с территории МКД спецтехникой | Июнь: 48.89 | 48.89
организация доступа в подъезды посредством ПО и электронных ключей | Июнь: 4000 | 4000
по заявке Нач.участка замена прокладок в теплоузле на задвижке отопления | Июнь: 504.0467 | 504.0467
по заявке ПСД ремонт скамейки у подъезда № 5 | Июнь: 1087.6918 | 1087.6918
по заявке м-н Комфорт обследование засора системы канализации | Июнь: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 36 устранение течи стояка ГВС | Июнь: 493.9321 | 493.9321
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Июль: 400; Август: 400 | 800
перерасчет за июнь вывоз уличного смета, веток с территории МКД спецтехникой | Июль: 433.33 | 433.33
покос травы | Июль: 830.6336; Август: 1835.87 | 2666.5036
вывоз отходов растительного происхождения с территории МКД | Июль: 630.77 | 630.77
по заявке ПСД обследование чердачного люка подъезда №5 | Июль: 386.7526 | 386.7526
по заявке кв.19 обследование вводного крана ХВС | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке ПСД обследование ВРУ | Июль: 180.799 | 180.799
по заявке м-н "Ювелирный" обследование напряжения в ВРУ | Июль: 361.6 | 361.6
по заявке кв.109 прочистка вентиляционного канала | Июль: 386.75 | 386.75
по заявке кв.105 обследование течи подводки к батарее | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке ПСД обследование засора канализации | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.40 замена стояка отопления в ванной ч/з перекрытия на чердак и в кв.36 | Июль: 2747.5703 | 2747.5703
по заявке кв.40 замена стояка ХГВС ч/з перекрытия кв.32;36;40 | Июль: 30645.91 | 30645.91
по заявке ПСД установка и подключение светильников ЖКХ | Июль: 5093.4765 | 5093.4765
по заявке кв.40 замена канализационного стояка ч/з перекрытие | Июль: 4432.8368 | 4432.8368
по заявке кв.36, кв.32 замена канализационного стояка ч/з перекрытие | Июль: 7130.2701 | 7130.2701
по заявке кв.40, кв.32, кв.36 заделка отверстий после замены канализационного стояка | Июль: 1704.6659 | 1704.6659
организация доступа в подъезды посредством ПО и электронных ключей | Июль: 4000; Август: 4000 | 8000
по заявке "Ключи" обследование течи с кв.67 | Август: 198.0928 | 198.0928
по заявке "Деньги" обследование течи трубы | Август: 396.1856 | 396.1856
по заявке м-н "Комфорт" обследование канализационного лежака | Август: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.25 ген.уборка подъезда | Август: 3144.33 | 3144.33
по заявке кв.25 установка хомута ф89 на трубе ХВС возле водосчетчика в подвале | Август: 1516.2582 | 1516.2582
по заявке кв.67 замена лампы на 2 этаже в подъезде №4 | Август: 246.004 | 246.004
по заявке кв.25 ремонт скамейки у подъезда №6 | Август: 613.8759 | 613.8759
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Сентябрь: 400 | 400
организация доступа в подъезды посредством ПО и электронных ключей | Сентябрь: 4000 | 4000
по заявке кв.105 обследование давления ГВС | Сентябрь: 378.8918 | 378.8918
по заявке кв.107 обследование канализационного стояка | Сентябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.71 обследование канализационного стояка | Сентябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.56 обследование течи подводки к батарее | Сентябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.25 обследование течи ХВС | Сентябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.39 замена стояка отопления ч/з перекрытие на чердак, замена 2-х подводок к батарее | Сентябрь: 9917.6805 | 9917.6805
по заявке кв.48 замена 2-х стояков отопления ч/з перекрытие в кв.№52, замена 3-х подводок к батарее в кв.№52 | Сентябрь: 11470.4863 | 11470.4863
по заявке кв.39 обследование течи с потолка | Сентябрь: 490.5976 | 490.5976
по заявке кв.112 замена подводки к батарее | Сентябрь: 2419.1423 | 2419.1423
по заявке кв.107 замена стояка отопления в квартире | Сентябрь: 1788.6221 | 1788.6221
по заявке кв.56 замена подводки к батарее | Сентябрь: 1163.9938 | 1163.9938
по заявке кв.25 обследование свища в подвальном помещении | Сентябрь: 544.6603 | 544.6603
по заявке закрытие слуховых окон | Сентябрь: 391.5826 | 391.5826
Услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Октябрь: 400 | 400
Организация доступа в подъезды посредством ПО и электронных ключей | Октябрь: 4000 | 4000
по заявке кв.91 обследование течи стояка ГВС | Октябрь: 455.9278 | 455.9278
по заявке кв.48 обследование течи стояка ГВС | Октябрь: 594.2784 | 594.2784
по заявке кв.7 обследование течи батареи | Октябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке студии загара "Майами" обследование течи в студии | Октябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке студии загара "Майами" обследование засора канализации | Октябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке закрытие слуховых окон | Октябрь: 386.7526 | 386.7526
по заявке студии загара "Майами" обследование течи в студии | Октябрь: 257.8351 | 257.8351
по заявке кв.101 установка хомута на полотенцесушитель | Октябрь: 465.7732 | 465.7732
по заявке кв.25 ремонт и укрепление лавочки подъезда №2 | Октябрь: 614.88 | 614.88
по заявке студии загара "Майами" замена лежака ГВС | Октябрь: 3431.2097 | 3431.2097
по заявке кв.69 замена прожектора у подъездов №4,№5 | Октябрь: 1082.234 | 1082.234
Выполнение работ по визуальному обследованию определения % физического износа в соответствии с ВСН 53-86 (р) МКД | Октябрь: 6109.95 | 6109.95
Задолженность по текущему ремонту за период с 01.01.2023 года по 31.10.2023 года - с арендных средств | [12 empty] | -24910.15
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Ноябрь: 400 | 400
Организация доступа в подъезды посредством ПО и электронных ключей | Ноябрь: 4000 | 4000
по заявке кв.27 обследование системы отопления в квартире | Ноябрь: 455.9278 | 455.9278
по заявке кв.59 обследование системы отопления в квартире | Ноябрь: 396.1856 | 396.1856
механизированная очистка территории МКД от снега | Ноябрь: 234.79 | 234.79
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Декабрь: 400 | 400
Организация доступа в подъезды посредством ПО и электронных ключей | Декабрь: 4000 | 4000
по заявке осмотр кровли на наличие сосулек | Декабрь: 386.7526 | 386.7526
по заявке кв.25 обследование течи на чердаке в подъезде №3 | Декабрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке закрытие слуховых окон | Декабрь: 386.7526 | 386.7526
по заявке кв.16 обследование вентканалов на 5-м этаже | Декабрь: 386.7526 | 386.7526
по заявке кв.37 обследование системы отопления в квартире | Декабрь: 386.7526 | 386.7526
по заявке кв.25 изолирование проводов между подъездами №1,№2 в подвальном помещении | Декабрь: 180.799 | 180.799
по заявке кв.16 обследование давления и температуры ГВС в теплоузле | Декабрь: 540.82 | 540.82
по заявке кв.16 обследование давления и температуры ГВС в квартире | Декабрь: 540.82 | 540.82
по заявке кв.16 обследование давления и температуры ГВС в квартире | Декабрь: 396.19 | 396.19
по заявке кв.110 обследование вентканалов в квартире | Декабрь: 580.13 | 580.13
по заявке кв.115 обследование течи подводки к батарее/обмотка пробки и контр-гайки на батарее | Декабрь: 455.93 | 455.93
по заявке кв.53 обследование течи в квартире/перекрытие батареи в кв.57 | Декабрь: 396.19 | 396.19
по заявке кв.37 обследование течи в квартире | Декабрь: 396.19 | 396.19
по заявке кв.18 обследование течи в квартире с чердака | Декабрь: 396.19 | 396.19
по заявке кв.16 обследование засора канализации | Декабрь: 455.93 | 455.93
по заявке кв.25 обследование засора канализации/подпор колодцев | Декабрь: 257.84 | 257.84
по заявке кв.18 замена стояка отопления ч/з перекрытие с чердака в кв.№18 | Декабрь: 9358.3786 | 9358.3786
по заявке кв.25 замена бруска на лавочке у подъезда №5 | Декабрь: 730.5109 | 730.5109
по заявке кв.25 установка пружины на деревянную дверь в подъезде №6 | Декабрь: 803.5164 | 803.5164
по заявке кв.71 замена лампы на 4-м этаже в подъезде №4 | Декабрь: 246.004 | 246.004
механизированная очистка территории МКД от снега | Декабрь: 2233.57 | 2233.57
Итого: | 3335.9617 | 4821.351 | 1880.8997 | 34738.3884 | 33128.0005 | 47850.2507 | 60553.9215 | 12746.802 | 34550.3994 | 18987.3974 | 5486.9034 | 24312.2048 | 257482.3305