## м49
Реестр выполненных работ в счет текущего ремонта за 2023 год
Мира 49
Наименование работ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  | Итого:
по заявке кв.52 ремонт ГВС | Январь: 2067.9403 |  | 2067.9403
по заявке нач.участка замена общедомового прибора учета ХВС | Январь: 21983.2137 |  | 21983.2137
по заявке кв.1,4,7,10,13 замена стояков ХГВС | Январь: 55246.925 |  | 55246.925
по заявке кв.7 заделка отверстий после замены стояков ХГВС | Январь: 990.5026 |  | 990.5026
механизированная очистка территории МКД от снега | Январь: 242 |  | 242
по заявке кв. 28 техническое обслуживание ГВС | Февраль: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке кв. 9 ремонт системы отопления | Февраль: 438.8345 |  | 438.8345
по заявке кв. 5,8,11,14 замена стояков ХГВС через перекрытия | Февраль: 22117.23 |  | 22117.23
по заявке кв. 51 обследование засора системы канализации | Март: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке кв. 52 замена прожектора над подъездом № 4 | Март: 687.3211 |  | 687.3211
по заявке Нач. участка замена прокладки на счетчике ХВС | Март: 493.9689 |  | 493.9689
по заявке м-на "Би-Би" прочистка лежака канализации | Апрель: 396.19 |  | 396.19
по заявке кв. 1 техническое обслуживание системы отопления | Апрель: 396.19 |  | 396.19
по заявке кв. 13 устранение течи ГВС | Апрель: 198.0928 |  | 198.0928
по заявке кв. 28, 30 обследование давления ХГВС | Апрель: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке кв. 6, 9, м-н "Игрушки" замена стояков ХГВС через перекрытие | Апрель: 29914.3164 |  | 29914.3164
по заявке кв. 9,12, ПСД замена стояков ХГВС через перекрытие | Апрель: 21314.5014 |  | 21314.5014
по заявке ПСД приварить урну около подъезда № 1 | Апрель: 1613.1234 |  | 1613.1234
услуги по вывозу мусора (листвы) с территории 19.04.2023 | Апрель: 855.26 |  | 855.26
подготовка протокола ОСС | Июнь: 2000 |  | 2000
организация метрологической поверки теплосчетчика (тепловычислитель КАРАТ-306 с заменой элемента питания, два расходомера Метран 300ПР и комплект термосопротивлений) | Июнь: 12350 |  | 12350
вывоз уличного смета, веток с территории МКД спецтехникой | Июнь: 48.89 |  | 48.89
проверка на плотность резьбовых соединений Д-32 | Июнь: 558.9 |  | 558.9
проверка на плотность резьбовых соединений Д-33-40 | Июнь: 1017.6 |  | 1017.6
проверка соответствия норм требованиям ВДГО | Июнь: 864 |  | 864
проверка свободного доступа к ВДГО | Июнь: 2772 |  | 2772
проверка окраски и креплений газопровода | Июнь: 864 |  | 864
проверка целостности в местах прокладки ВДГО | Июнь: 1752 |  | 1752
смазка газового крана Д-15 | Июнь: 2438 |  | 2438
смазка газового крана Д-25-40 | Июнь: 2224 |  | 2224
замена газового крана Ду 32 | Июнь: 4464.6 |  | 4464.6
замена сгона Ду 32 | Июнь: 2284.6 |  | 2284.6
отправка протокола ОСС в ГЖИ | Июнь: 122 |  | 122
по заявке БИ-БИ устранение засора канализации | Июнь: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке кв. 52, 60 техобслуживание системы ГВС | Июнь: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке БИ-БИ устранение засора канализации | Июнь: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке кв. 59, 6 обследование системы ГВС | Июнь: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке кв. 60 техобслуживание системы ГВС | Июнь: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке кв. 60 техобслуживание системы ГВС | Июнь: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке кв. 38 замена лампы на 1 этаже в подъезде № 3 | Июнь: 246 |  | 246
подготовка протокола ОСС | Июль: 4000; Август: 2000 |  | 6000
отправка протокола ОСС в ГЖИ | Июль: 116; Август: 254 |  | 370
перерасчет за июнь вывоз уличного смета, веток с территории МКД спецтехникой | Июль: 433.33 |  | 433.33
покос травы | Июль: 830.6336; Август: 1835.87 |  | 2666.5036
вывоз отходов растительного происхождения с территории МКД | Июль: 630.77 |  | 630.77
по заявке кв. 60 обследование автомата в эл.щитке | Июль: 180.8 |  | 180.8
по заявке кв.5 обследование свища | Июль: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке м-н "Би Би" обследование канализационного стояка | Июль: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке м-н "Би Би"обследование засора канализации | Июль: 396.1856 |  | 396.1856
по заявке Парикмахерской установка хомута ф57 на общедомовой счетчик в подвале | Июль: 519.62 |  | 519.62
по заявке м-н "Би Би" замена канализационного стояка | Июль: 3551.94 |  | 3551.94
по заявке кв.5 устранение свища на сварочном шве стояка отопления | Июль: 490.6797 |  | 490.6797
по заявке кв.15 обследование освещения в квартире | Август: 1084.7939 |  | 1084.7939
по заявке "Wildberries" обследование эл.щита | Август: 180.799 |  | 180.799
по заявке кв.24 обследование ВРУ и эл.щита в подъезде №3 | Август: 180.799 |  | 180.799
по заявке кв.24 ревизия эл.щита на 2-м этаже в подъезде №2 | Сентябрь: 440.2485 |  | 440.2485
по заявке кв.39 демонтаж крана для полива | Сентябрь: 595.1623 |  | 595.1623
по заявке кв.39 демонтаж и монтаж дверей в теплоузле | Сентябрь: 988.2769 |  | 988.2769
по заявке кв.39 вывод кранов для полива под подъездами №1, №4 | Сентябрь: 5180.1774 |  | 5180.1774
по заявке установка переноски | Сентябрь: 256.8715 |  | 256.8715
по заявке вывод холодной воды для полива | Сентябрь: 1192.9472 |  | 1192.9472
Монтаж системы видеонаблюдения | Сентябрь: 151986.8175 |  | 151986.8175
Подготовка протокола ОСС | Октябрь: 2000 |  | 2000
по заявке кв.57,60 обследование системы отопления | Октябрь: 396.1856 |  | 396.1856
Выполнение работ по визуальному обследованию определения % физического износа в соответствии с ВСН 53-86 (р) МКД | Октябрь: 6109.95 |  | 6109.95
услуги по вывозу мусора (листвы) с территории | Октябрь: 1093.85 |  | 1093.85
Задолженность по текущему ремонту за период с 01.01.2023 года по 31.10.2023 года - с арендных средств | [12 empty] | -102400.13 | -102400.13
подготовка протокола ОСС | Ноябрь: 2000 |  | 2000
отправка протокола ОСС в ГЖИ | Ноябрь: 132 |  | 132
по заявке кв.40 обследование вентиляции | Ноябрь: 1160.2578 |  | 1160.2578
по заявке "Парикмахерская" обследование течи в квартире | Ноябрь: 198.0928 |  | 198.0928
механизированная очистка территории МКД от снега | Ноябрь: 234.79 |  | 234.79
Отправка протокола в ГЖИ | Декабрь: 135.5 |  | 135.5
по заявке обследование полотенцесушителя | Декабрь: 455.93 |  | 455.93
услуги по набору текста и распечатки договора аренды в 3-х экземплярах | Декабрь: 2571.975 |  | 2571.975
механизированная очистка территории МКД от снега | Декабрь: 2233.57 |  | 2233.57
Итого: | 80530.5816 | 22952.2501 | 1577.4756 | 55083.8596 | 0 | 36383.7035 | 11942.33 | 5536.2618 | 160640.5012 | 9599.9856 | 3725.1406 | 5396.975 | -102400.13 | 290968.9345