## м51
Реестр выполненных работ в счет текущего ремонта за 2023 год
Мира 51
Наименование работ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  | Итого: |  |  |  | цена
по заявке кв.86 техническое обслуживание системы ХВС | Январь: 792.3712 |  | 792.3712 | в | 1 | ед | 792.3712 | об
по заявке кв.13 обследование вентиляционных каналов | Январь: 386.7526 |  | 386.7526 | б | 1 | ед | 386.7526 | вент
по заявке кв.13 обследование системы канализации | Январь: 396.1856 |  | 396.1856 | к | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке кв.13 техническое обслуживание системы отопления | Январь: 396.1856 |  | 396.1856 | о | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке ПСД прочистка канализации (кв.3,6,9,12,15) | Январь: 1782.8351 |  | 1782.8351 | к | 1 | ед | 1782.8351 | об
по заявке кв.41 прочистка канализации (кв.35,38,41,44) | Январь: 1584.7423 |  | 1584.7423 | к | 1 | ед | 1584.7423 | об
по заявке кв.76 устранение течи ГВС | Январь: 446.1519 |  | 446.1519 | в | 1 | ед | 446.1519 | об
очистка подвала | Январь: 7124.25 |  | 7124.25 | б | 1 | ед | 7124.25 | подв
механизированная очистка территории МКД от снега | Январь: 242 |  | 242 | б | 1 | ед | 242 | снег
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Январь: 400 |  | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
по заявке кв. 52 прочистка системы ХВС | Февраль: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
услуги по сбору, хранению и передаче телеметрических данных | Февраль: 400 |  | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
по заявке кв. 51 обследование течи ХВС, перекрытие воды | Март: 198.09 |  | 198.09 | в | 1 | ед | 198.09 | об
по заявке кв. 71 обследование течи, замена стояка канализации | Март: 4128.6656 |  | 4128.6656 | к | 2.5 | м | 1651.4663 | об
по заявке кв. 80 замена стояка канализации через перекрытие | Март: 3866.54 |  | 3866.54 | к | 4.5 | м | 859.2311 | стояк
по заявке кв. 80 заделка отверстий после замены стояка канализации через перекрытие | Март: 1067.3479 |  | 1067.3479 | к | 2 | м | 533.6739 | стояк
по заявке кв. 15 устранение течи с кровли | Март: 471.2776 |  | 471.2776 | б | 2 | м | 235.6388 | кров
по заявке "Клаксон" обследование засора канализации | Март: 396.1856 |  | 396.1856 | к | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке механизированная очистка территории МКД от снега | Март: 7969.5 |  | 7969.5 | б | 3 | час | 2656.5 | снег
услуги по сбору, хранению и передаче телеметрических данных | Март: 400 |  | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
по заявке кв. 80 обследование стояков ХГВС и канализации | Апрель: 396.1856 |  | 396.1856 | к | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке "Мед.центр" обследование засора канализации | Апрель: 396.1856 |  | 396.1856 | к | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке ПСД ремонт слуховых окон | Апрель: 386.7526 |  | 386.7526 | б | 1 | ед | 386.7526 | окна
по заявке кв. 71 замена стояка ГВС | Апрель: 2620.9802 |  | 2620.9802 | в | 1 | м | 2620.9802 | стояк
по заявке кв. 74 замена прожектора над подъездом № 6 | Апрель: 869.3276 |  | 869.3276 | э | 1 | шт | 869.3276 | прож
по заявке ПСД ремонт ограждения | Апрель: 503.3391 |  | 503.3391 | б | 1 | ед | 503.3391 | огражд
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Апрель: 400 |  | 400 | пр | 1 | мес | 400 | тел
подготовка протокола ОСС | Апрель: 2000; Август: 2000 |  | 4000 | пр | 2 | ед | 2000 | прот
услуги по вывозу мусора (листвы) с территории 19.04.2023 | Апрель: 855.26 |  | 855.26 | б | 1 | усл | 855.26 | мусор
На основании протокола № 5 от 24.12.2018 года: задолженность по текущему ремонту за период с 01.01.2023 года по 30.04.2023 года - с арендных средств | Апрель: -5036.63 |  | -5036.63 | отриц | 1 | ед | -5036.63
по заявке ПСД, кв. 75 устранение течи подводки к батарее | Май: 396.19 |  | 396.19 | о | 1 | ед | 396.19 | об
по заявке м-на "Клаксон"обследование засора канализации | Май: 396.19 |  | 396.19 | к | 1 | ед | 396.19 | об
по заявке кв. 79 замена стояка канализации через перекрытие кв. 79, 82 | Май: 8757.6372 |  | 8757.6372 | к | 2 | м | 4378.8186 | стояк
по заявке кв. 56 устранение течи ГВС на чердаке | Май: 648.5067 |  | 648.5067 | в | 1 | ед | 648.5067 | об
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Май: 400 |  | 400 | пр | 1 | мес | 400 | тел
отправка протокола ОСС в ГЖИ | Май: 125.5 |  | 125.5 | пр | 1 | ед | 125.5 | прот
На основании протокола № 5 от 24.12.2018 года: задолженность по текущему ремонту за период с 01.05.2023 года по 31.05.2023 года - с арендных средств | Май: -2574.1 |  | -2574.1 | отриц | 1 |  | -2574.1
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Июнь: 400 |  | 400 | пр | 1 | мес | 400 | тел
организация метрологической поверки теплосчетчика (два расходомера Метран 300ПР и комплект термосопротивлений) | Июнь: 8400 |  | 8400 | о | 1 | ед | 8400 | пов
вывоз уличного смета, веток с территории МКД спецтехникой | Июнь: 48.89 |  | 48.89 | б | 1 | ед | 48.89 | мусор
проверка на плотность резьбовых соединений Д-32 | Июнь: 1044.9 |  | 1044.9 | пр | 10 | шт | 104.49 | газ
проверка на плотность резьбовых соединений Д-33-40 | Июнь: 1526.4 |  | 1526.4 | пр | 10 | шт | 152.64 | газ
проверка соответствия норм требованиям ВДГО | Июнь: 1296 |  | 1296 | пр | 18 | стояк | 72 | газ
проверка свободного доступа к ВДГО | Июнь: 4158 |  | 4158 | пр | 18 | стояк | 231 | газ
проверка окраски и креплений газопровода | Июнь: 1296 |  | 1296 | пр | 18 | стояк | 72 | газ
проверка целостности в местах прокладки ВДГО | Июнь: 2628 |  | 2628 | пр | 18 | стояк | 146 | газ
смазка газового крана Д-15 | Июнь: 4558 |  | 4558 | пр | 43 | кран | 106 | газ
смазка газового крана Д-25-40 | Июнь: 1390 |  | 1390 | пр | 10 | кран | 139 | газ
замена газового крана Ду 20 | Июнь: 12292 |  | 12292 | пр | 14 | кран | 878 | газ
замена сгона Ду 20 | Июнь: 10374 |  | 10374 | пр | 14 | сгон | 741 | газ
по заявке кв. 11, 7, 5, 78 техобслуживание системы ГВС | Июнь: 396.19 |  | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | об
по заявке кв. 80 обследование течи из бочка унитаза | Июнь: 554.6598 |  | 554.6598 | к | 1 | ед | 554.6598 | об
по заявке кв. 78 техобслуживание системы ГВС | Июнь: 396.19 |  | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | об
по заявке кв. 78 техобслуживание системы ГВС | Июнь: 396.19 |  | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | об
по заявке кв. 25 обследование стояка ГВС в туалете | Июнь: 396.19 |  | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | об
по заявке кв. 78 техобслуживание системы ГВС | Июнь: 396.19 |  | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | об
по заявке Нач.участка установка ОДПУ тепла после поверки и ремонта | Июнь: 540.8248 |  | 540.8248 | о | 1 | ед | 540.8248 | одпу
по заявке кв. 9 закрытие чердачного люка в подъезде № 1 | Июнь: 386.7526 |  | 386.7526 | б | 1 | ед | 386.7526 | окна
по заявке кв. 79, 82 замена стояков ХГВС ванны, кухни через перекрытие кв. 79, 82 | Июнь: 19150.6373 |  | 19150.6373 | в | 7 | ед | 2735.8053 | стояк
по заявке Нач.участка замена прожектора у подъезда № 2 | Июнь: 707.1844 |  | 707.1844 | э | 1 | ед | 707.1844 | прож
по заявке ПСД вывод воды для полива между подъездами № 5 и № 6, установка крана у подъезда № 3 | Июнь: 2746.6254 |  | 2746.6254 | в | 1 | шт | 2746.6254 | кр
по заявке кв. 53, 56 замена стояка ГВС через перекрытие кв. 53, 56 на чердак | Июнь: 7320.8725 |  | 7320.8725 | в | 3 | ед | 2440.2908 | стояк
по заявке ПСД восстановление ограждения за подъездом № 6 | Июнь: 567.7979 |  | 567.7979 | б | 1 | ед | 567.7979 | огражд
по заявке кв. 22 устранение течи на полотенцесушителе в кв. 25 | Июнь: 663.9508 |  | 663.9508 | о | 1 | ед | 663.9508 | об
по заявке кв. 5 устранение течи на стояке ГВС | Июнь: 493.9321 |  | 493.9321 | в | 1 | ед | 493.9321 | об
по заявке кв. 40 устранение течи на трубе ГВС в кухне | Июнь: 493.9321 |  | 493.9321 | в | 1 | ед | 493.9321 | об
На основании протокола № 5 от 24.12.2018 года: задолженность по текущему ремонту за период с 01.06.2023 года по 31.06.2023 года - с арендных средств | Июнь: -71467.85 |  | -71467.85 | отриц | 1 | ед | -71467.85
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Июль: 400; Август: 400 |  | 800 | пр | 1 | ед | 800 | тел
перерасчет за июнь вывоз уличного смета, веток с территории МКД спецтехникой | Июль: 433.33 |  | 433.33 | б | 1 | ед | 433.33 | мусор
покос травы | Июль: 830.6336; Август: 1835.87 |  | 2666.5036 | б | 1 | ед | 2666.5036 | трава
вывоз отходов растительного происхождения с территории МКД | Июль: 630.77; Август: 2790.59 |  | 3421.36 | б | 1 | ед | 3421.36 | мусор
по заявке кв.78 устранение течи с потолка | Июль: 396.1856 |  | 396.1856 | б | 1 | ед | 396.1856 | кров
по заявке нач.участка установка комплекта термометров | Июль: 452 |  | 452 | в | 1 | шт | 452 | терм
по заявке мед.центра обследование течи трубы | Июль: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке кв.38 замена стояка ГВС, ХВС | Июль: 7018.8099 |  | 7018.8099 | в | 3 | м | 2339.6033 | стояк
по заявке кв.38 замена канализационного стояка | Июль: 2877.5957 |  | 2877.5957 | к | 2 | м | 1438.7978 | стояк
по заявке кв.38 замена канализационного стояка ч/з перекрытие | Июль: 4430.2315 |  | 4430.2315 | к | 3 | м | 1476.7438 | стояк
по заявке кв.7 установка хомута ф32 на полотенцесушитель ГВС | Июль: 305.39 |  | 305.39 | в | 1 | ед | 305.39 | об
по заявке кв.38 перепайка тройника ППРС на стояке ХВС | Июль: 938.48 |  | 938.48 | в | 1 | шт | 938.48 | тройник
по заявке ПСД замена прожектора у подъезда №3 | Июль: 704.54 |  | 704.54 | э | 1 | ед | 704.54 | прож
по заявке "Аренда" обследование крана шарового | Август: 455.9278 |  | 455.9278 | в | 1 | ед | 455.9278 | об
по заявке кв.78 обследование давления ГВС | Август: 455.9278 |  | 455.9278 | в | 1 | ед | 455.9278 | об
по заявке кв.65 обследование течи канализационного стояка | Август: 455.9278 |  | 455.9278 | к | 1 | ед | 455.9278 | об
по заявке кв.78 обследование давления ГВС | Август: 455.9278 |  | 455.9278 | в | 1 | ед | 455.9278 | об
по заявке "Южноуральский Медцентр" обследование течи с кв.35 | Август: 455.9278 |  | 455.9278 | в | 1 | ед | 455.9278 | об
по заявке "Южноуральский Медцентр" обследование розеток в кабинете | Август: 180.799 |  | 180.799 | э | 1 | ед | 180.799 | об
по заявке "Южноуральский Медцентр" обследование течи с кв.35 | Август: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке "Южноуральский Медцентр" обследование давления ХВС | Август: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке кв.78 обследование течи с кв.81 | Август: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке м-н "Романс" обследование течи с кв.48 | Август: 1584.7423 |  | 1584.7423 | в | 1 | ед | 1584.7423 | об
по заявке кв.81 обследование разобранных труб | Август: 396.1856 |  | 396.1856 | б | 1 | ед | 396.1856 | подв
по заявке кв.75 заделка отверстий после замены стояка ГВС ч/з перекрытия из подвала в квартиры №75,№78,№81;№84 | Август: 1183.8789 |  | 1183.8789 | б | 1 | ед | 1183.8789 | отв
по заявке кв.78 замена стояков отопления из подвала в квартиры №75,№78,№81;№84 | Август: 29817.1006 |  | 29817.1006 | о | 10 | м | 2981.7101 | стояк
по заявке м-н "Клаксон" установка хомута ф32 на трубе ГВС | Август: 489.9761 |  | 489.9761 | в | 1 | ед | 489.9761 | об
ремонт подъездов: №1;№2;№3;№4;№5;№6 (побелка, покраска) | Август: 256517.42 |  | 256517.42 | б | 6 | шт | 42752.9033 | рем под
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Сентябрь: 400 |  | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
подготовка протокола ОСС | Сентябрь: 2000 |  | 2000 | пр | 1 | ед | 2000 | прот
отправка протокола в ГЖИ | Сентябрь: 137.5 |  | 137.5 | пр | 1 | ед | 137.5 | прот
по заявке "Южноуральский мед.центр" обследование засора канализации | Сентябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | к | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке кв.15 обследование течи кранов у счетчика | Сентябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке "Южноуральский мед.центр" обследование засора канализации | Сентябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | к | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке кв.78 обследование течи с кв.81 | Сентябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке м-н "Клаксон" обследование течи стояка ГВС | Сентябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке кв.9 обследование течи полотенцесушителя | Сентябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке "Аренда" замена шарового крана ф25 на ГВС | Сентябрь: 1196.717 |  | 1196.717 | в | 1 | шт | 1196.717 | кран
по заявке м-н "Клаксон" замена стояка ГВС ч/з перекрытие м-за "Клаксон", м-за "Романс", кв.№62 | Сентябрь: 18627.9817 |  | 18627.9817 | в | 5 | м | 3725.5963 | стояк
по заявке кв.22 замена стояка ГВС ч/з перекрытие кв.№19,№22,№25 | Сентябрь: 19752.0323 |  | 19752.0323 | в | 5 | м | 3950.4065 | стояк
по заявке кв.15 устранение протечки примыкания к стене лоджии | Сентябрь: 13698.3147 |  | 13698.3147 | б | 1 | ед | 13698.3147 | кров
ремонт покрытия кровли из рубероида над лоджией кв.№15 с устройством примыканий | Сентябрь: 14457 |  | 14457 | б | 7 | м2 | 2065.2857 | кров
Отправка протокола ОСС в ГЖИ | Октябрь: 130.5 |  | 130.5 | пр | 1 | ед | 130.5 | прот
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Октябрь: 400 |  | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
по заявке кв.86 обследование ГВС, полотенцесушителя | Октябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке кв.86 обследование ГВС | Октябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке кв.80 обследование отопления в квартире | Октябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | о | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке кв.78 обследование отопления в квартире | Октябрь: 455.9278 |  | 455.9278 | о | 1 | ед | 455.9278 | об
по заявке кв.87 обследование стояка ГВС | Октябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | в | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке вырубка сирени у подъездов №1,№2,№4,№6 | Октябрь: 1160.2578 |  | 1160.2578 | б | 1 | ед | 1160.2578 | б
по заявке кв.67 обследование отопления в квартире | Октябрь: 455.9278 |  | 455.9278 | о | 1 | ед | 455.9278 | об
по заявке кв.78 обследование ХВС | Октябрь: 455.9278 |  | 455.9278 | в | 1 | ед | 455.9278 | об
по заявке кв.87 замена резьбы на стояке ГВС | Октябрь: 1155.5413 |  | 1155.5413 | в | 1 | шт | 1155.5413 | резьб
по заявке установка хомута на сброснике ГВС в подвальном помещении | Октябрь: 448.3254 |  | 448.3254 | в | 1 | ед | 448.3254 | об
по заявке кв.49 замена прожектора у подъезда №4 | Октябрь: 541.8415 |  | 541.8415 | э | 1 | ед | 541.8415 | прож
Выполнение работ по визуальному обследованию определения % физического износа в соответствии с ВСН 53-86 (р) МКД | Октябрь: 6109.95 |  | 6109.95 | б | 1 | ед | 6109.95 | обсл
услуги по вывозу мусора (листвы,веток) с территории | Октябрь: 9694.52 |  | 9694.52 | б | 1 | ед | 9694.52 | мусор
На основании протокола № 5 от 24.12.2018 года: задолженность по текущему ремонту за период с 31.06.2023 года по 31.10.2023 года - с арендных средств | [12 empty] | -213247.036 | -213247.036 | отриц | 1 | ед | -213247.036
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Ноябрь: 400 |  | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
по заявке кв.74 обследование засора канализации | Ноябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | к | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке м-н "Романс" обследование системы отопления в помещении | Ноябрь: 396.1856 |  | 396.1856 | о | 1 | ед | 396.1856 | об
по заявке кв.9 ремонт ограждения у подъезда №6 | Ноябрь: 656.1048 |  | 656.1048 | б | 1 | ед | 656.1048 | огражд
механизированная очистка территории МКД от снега | Ноябрь: 234.79 |  | 234.79 | б | 1 | ед | 234.79 | снег
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Декабрь: 400 |  | 400 | пр | 1 | ед | 400 | тел
по заявке кв.27 обследование системы ГВС/прогнали | Декабрь: 396.19 |  | 396.19 | в | 1 | ед | 396.19 | об
по заявке кв.13 обследование системы ГВС/прогнали | Декабрь: 1188.56 |  | 1188.56 | в | 1 | ед | 1188.56 | об
по заявке нач.участка установка удлинителя на чердаке в подъезде №1 | Декабрь: 271.1985 |  | 271.1985 | э | 1 | ед | 271.1985 | удл
обследование полотенцесушителя/прогнали | Декабрь: 1485.6959 |  | 1485.6959 | в | 1 | ед | 1485.6959 | об
по заявке замена сбросника ГВС на чердаке | Декабрь: 914.1693 |  | 914.1693 | в | 1 | шт | 914.1693 | сбросник
по заявке кв.9 замена прожектора у подъезда №6 | Декабрь: 544.1357 |  | 544.1357 | э | 1 | ед | 544.1357 | прож
механизированная очистка территории МКД от снега | Декабрь: 2233.57 |  | 2233.57 | б | 1 | ед | 2233.57 | снег
Итого: | 13551.4743 | 796.1856 | 18497.6067 | 3391.4006 | 8149.9239 | 13552.4596 | 19814.1518 | 300664.7584 | 72646.6592 | 22593.4618 | 2083.2659 | 7433.5194 | -213247.036 | 269927.8313
| Сентябрь: 41918.4785 |  | 99881.53 | В
[14 empty] | 32675.67 | К
[14 empty] | 3819.03 | Э
3160.5532