## Сп15 А
Реестр выполненных работ в счет текущего ремонта за 2023 год
Спортивная 15 А
Наименование работ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого:
очистка ливневок от льда | Январь: 1556.0425 | 1556.0425
по заявке кв.80 устранение течи кровли | Январь: 2320.5155 | 2320.5155
по заявке кв.81 техническое обслуживание системы отопления | Январь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.113 прочистка канализации | Январь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.44 прочистка канализации | Январь: 396.1856 | 396.1856
прочистка канализации (3 подъезд) | Январь: 602.4536 | 602.4536
по заявке кв.64 прочистка канализации | Январь: 396.1856 | 396.1856
по заявке ПСД прочистка канализации под 1 подъездом | Январь: 594.2784 | 594.2784
по заявке кв.41 замена уголка ППРС на ГВС | Январь: 637.6856 | 637.6856
восстановление освещения подвала | Январь: 231.514 | 231.514
замена резьбы и крана ГВС под 2 подъездом | Январь: 1323.4562 | 1323.4562
по заявке ПСД замена лампы (1 подъезд 8 этаж) | Январь: 206.1565 | 206.1565
по заявке кв.117 замена резьбы на ГВС в подвале | Январь: 514.4674 | 514.4674
по заявке ПСД замена лампы (2 подъезд 1 этаж) | Январь: 206.1565 | 206.1565
по заявке ПСД замена лампы (3 подъезд) | Январь: 237.5515 | 237.5515
механизированная очистка территории МКД от снега | Январь: 242 | 242
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Январь: 400 | 400
по заявке кв. 8 замена лежака канализации под 2 подъездом | Февраль: 3534.1499 | 3534.1499
по заявке кв. 109 прочистка лежака канализации до колодца | Февраль: 594.2784 | 594.2784
по заявке кв. 110 устранение течи, замена части стояка ГВС | Февраль: 4022.7375 | 4022.7375
по заявке замена ламп в подвале | Февраль: 846.6869 | 846.6869
по заявке кв. 35 обследование течи ХВС | Февраль: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 92 обследование засора труб канализации | Февраль: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 50 обследование электроснабжения | Февраль: 180.8 | 180.8
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Февраль: 400 | 400
по заявке кв. 4 прочистка лежака канализации | Март: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 5 восстановление электроснабжения | Март: 180.8 | 180.8
по заявке кв. 35 перекрытие вводного крана | Март: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 56 прочистка врезки ГВС | Март: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 58, 62 отключение стояка ХВС, устранение течи | Март: 818.7825 | 818.7825
по заявке кв. 57 замена лампы на 5 этаже в подъезде № 2 | Март: 240.365 | 240.365
по заявке кв. 21 замена части стояка ГВС | Март: 2601.825 | 2601.825
по заявке кв. 113, 114 восстановление электроснабжения, ревизия электрощита | Март: 1458.4789 | 1458.4789
по заявке ПСД замена лампы на 10 этаже в подъезде № 2 | Март: 240.377 | 240.377
по заявке ПСД замена лампы на 3 этаже в подъезде № 3 | Март: 240.365 | 240.365
по заявке Нач. участка замена счетчика ХВС | Март: 24990.634 | 24990.634
по заявке кв. 74 замена стояка ГВС | Март: 3463.1901 | 3463.1901
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Март: 400 | 400
механизированная очистка территории МКД от снега | Март: 6600 | 6600
оценка соответствия лифтов, не отработавших назначенный срок службы | Март: 45000 | 45000
отправка протокола в ГЖИ | Март: 122 | 122
подготовка протокола ОСС | Март: 2000 | 2000
по заявке кв. 4 прочистка лежака канализации в подвале | Апрель: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 19 обследование стояка ХВС в туалете | Апрель: 198.0928 | 198.0928
по заявке кв. 15 закрытие окна в подъезде № 1 между 3 и 4 эт. | Апрель: 193.38 | 193.38
по заявке кв. 19 замена врезок ХГВС | Апрель: 932.842 | 932.842
по заявке кв. 19 обследование вентиляционных каналов в квартире | Апрель: 386.75 | 386.75
по заявке кв. 82 обследование засора канализации | Апрель: 198.0928 | 198.0928
по заявке кв. 113 устранение засора канализации | Апрель: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв. 39 замена резьбы на стояке ХВС в подвале | Апрель: 1020.9533 | 1020.9533
по заявке кв. 4 прочистка лежака канализации в подвале | Апрель: 396.1856 | 396.1856
по заявке прочистка лежака канализации | Апрель: 594.2784 | 594.2784
по заявке кв. 44 прочистка лежака канализации | Апрель: 396.1856 | 396.1856
по заявке Нач. уч-ка обследование засора канализации | Апрель: 198.0928 | 198.0928
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Апрель: 400 | 400
по заявке кв. 112 обследование задымления в лифтовой | Май: 361.5979 | 361.5979
по заявке кв. 65 устранение течи трубы отопления | Май: 198.09 | 198.09
по заявке кв. 13 обследование течи трубы отопления | Май: 198.09 | 198.09
по заявке кв. 4 устранение течи стояка ГВС-отключение стояка | Май: 554.6598 | 554.6598
по заявке кв. 65 устранение течи трубы отопления | Май: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 4 обследование засора канализации | Май: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 15 обследование течи трубы отопления-отключение стояка | Май: 396.19 | 396.19
по заявке ПСД обследование течи трубы под подъездом № 1 | Май: 198.09 | 198.09
по заявке кв. 60 обследование течи на трубе ГВС | Май: 198.09 | 198.09
по заявке кв. 80 обследование напряжения в ВРУ | Май: 180.8 | 180.8
по заявке кв. 41 устранение течи трубы ГВС | Май: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 44 прочистка лежака канализации | Май: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 44 обследование вент.канала в туалете | Май: 193.3763 | 193.3763
по заявке Нач. участка уборка подвального помещения | Май: 669.4839 | 669.4839
по заявке ПСД приобретение и выдача материалов для субботника | Май: 6047.2385 | 6047.2385
по заявке кв. 60 устранение свища на стояке ГВС | Май: 292.5869 | 292.5869
по заявке ПСД замена части трубы для полива | Май: 224.1748 | 224.1748
по заявке кв. 15 замена муфты на стояке ГВС | Май: 418.2804 | 418.2804
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Май: 400 | 400
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Июнь: 400 | 400
организация метрологической поверки теплосчетчика (тепловычислитель ЭЛЬФ-04) | Июнь: 2100 | 2100
ремонт тепловычислителя Эльф-04 зав.№ 24682415 | Июнь: 3000 | 3000
по заявке кв. 81 прочистка врезки перед вводным краном ГВС | Июнь: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 82 обследование течи трубы ГВС | Июнь: 396.19 | 396.19
по заявке кв. 28 устранение засора системы канализации | Июнь: 396.19 | 396.19
по заявке Нач.участка установка ОДПУ тепла после поверки и ремонта | Июнь: 540.8248 | 540.8248
по заявке кв. 56 техобслуживание системы отопления | Июнь: 554.6598 | 554.6598
по заявке кв. 109 восстановление эл.снабжения | Июнь: 452 | 452
по заявке освещение подвала | Июнь: 358.3015 | 358.3015
по заявке уборка подвального помещения | Июнь: 2087.0599 | 2087.0599
по заявке кв. 116 обследование стояка ГВС в ванной | Июнь: 396.19 | 396.19
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Июль: 400; Август: 400 | 800
покос травы | Июль: 830.6336 | 830.6336
по заявке кв.98 обследование течи с кв. 102 | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.106 обследование ХВС | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.8 устранение засора стояка канализации | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.108 техобслуживание системы ГВС (кв.88,92,96) | Июль: 198.0928 | 198.0928
по заявке кв.17 устранение засора канализации | Июль: 554.6598 | 554.6598
по заявке кв.81 обследование засора канализации | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.44 обследование засора канализации | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.113 обследование засора канализации | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.44 обследование засора канализации | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке нач.участка обследование засора канализации | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.32 прочистка канализации | Июль: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.116 замена стояка ГВС ч/з перекрытие в кв.112 | Июль: 19028.6448 | 19028.6448
по заявке кв.44 обследование засора канализации | Август: 2130.2836 | 2130.2836
по заявке кв.77 обследование течи в тамбуре | Август: 386.7526 | 386.7526
по заявке нач.участка обследование кровли | Август: 386.7526 | 386.7526
по заявке кв.113 обследование засора канализации | Август: 594.2784 | 594.2784
по заявке кв.8 обследование засора канализации | Август: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.8 обследование засора канализации в подъезде №1 | Август: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.41 обследование течи ГВС | Август: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.14 восстановление освещения в квартире | Август: 361.5979 | 361.5979
по заявке кв.77 обследование засора канализации | Август: 198.0928 | 198.0928
по заявке кв.41 замена уголка ППРС и муфты ППРС на стояке ГВС | Август: 296.4751 | 296.4751
по заявке кв.77 устранение течи с потолка в тамбуре | Август: 11447.6289 | 11447.6289
услуги по сбору,хранению и передаче телеметрических данных | Сентябрь: 400 | 400
по заявке ПСД перекрытие ХВС для полива | Сентябрь: 396.19 | 396.19
по заявке кв.50 обследование шума в теплоузле | Сентябрь: 396.19 | 396.19
по заявке кв.92 обследование засора канализации | Сентябрь: 396.19 | 396.19
по заявке кв.44 обследование засора канализации | Сентябрь: 378.8918 | 378.8918
по заявке кв.113 обследование засора канализации | Сентябрь: 396.19 | 396.19
по заявке кв.113 обследование ХГВС в подъезде №3 | Сентябрь: 455.9278 | 455.9278
по заявке кв.44 обследование засора канализации | Сентябрь: 378.8918 | 378.8918
по заявке кв.44 обследование засора канализации | Сентябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.46 замена резьбы на трубе ХВС | Сентябрь: 783.2183 | 783.2183
по заявке кв.8 подключение питания от подъезда, замена лампы в тамбуре в подъезде №1, замена прожектора у подъезда №1 | Сентябрь: 3153.9912 | 3153.9912
по заявке замена резьбы на стояке ГВС | Сентябрь: 327.2905 | 327.2905
по заявке кв.114 замена крана ф15мм ХВС | Сентябрь: 721.6406 | 721.6406
по заявке ПСД обработка подвального помещения под подъездами №1,№3 после канализационных засоров | Сентябрь: 1737.0854 | 1737.0854
по заявке кв.16 заделка межпанельных швов | Сентябрь: 8076.21 | 8076.21
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Октябрь: 400 | 400
по заявке кв.114 обследование течи в квартире | Октябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.50 обследование системы отопления в квартире | Октябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.77 обследование течи стояка в тамбуре | Октябрь: 2379.1276 | 2379.1276
по заявке нач.участка замена расходомеров ф50мм на отоплении | Октябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке нач.участка откл/подкл расходомеров ф50мм на отоплении | Октябрь: 361.5979 | 361.5979
по заявке кв.29 обследование системы отопления в квартире | Октябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.29 обследование системы отопления в квартире | Октябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.111 обследование системы отопления в квартире | Октябрь: 594.2784 | 594.2784
по заявке кв.111 обследование кв.107 системы отопления в квартире | Октябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.43 обследование засора канализации | Октябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.8 замена лампы на 1-м этаже в подъезде №1 | Октябрь: 246.004 | 246.004
по заявке нач.участка демонтаж/монтаж, чистка метранов | Октябрь: 1563.8671 | 1563.8671
по заявке замена ламп в подвальном помещении | Октябрь: 311.209 | 311.209
по заявке нач.участка замена ламп в подвальном помещении | Октябрь: 307.5865 | 307.5865
по заявке кв.98 замена ламп у подъездов №2, №3 | Октябрь: 336.4 | 336.4
по заявке восстановление освещения у подъездов №2, №3 | Октябрь: 2531.1615 | 2531.1615
по заявке кв.52 замена лампы на 3-м этаже в подъезде №3 | Октябрь: 246.004 | 246.004
Выполнение работ по визуальному обследованию определения % физического износа в соответствии с ВСН 53-86 (р) МКД | Октябрь: 6109.95 | 6109.95
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Ноябрь: 400 | 400
по заявке обследование течи шахты лифта на 5-м этаже в подъезде №2 | Ноябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.30 обследование освещения в квартире | Ноябрь: 180.799 | 180.799
по заявке нач.участка обследование течи трубы под подъездом №1 | Ноябрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.103 обследование течи стояка ХВС | Ноябрь: 455.9278 | 455.9278
по заявке кв.99 обследование течи с кв.95 | Ноябрь: 198.0928 | 198.0928
по заявке кв.95 обследование течи в квартире | Ноябрь: 455.9278 | 455.9278
по заявке кв.107 обследование течи стояка ХВС | Ноябрь: 455.9278 | 455.9278
по заявке нач.участка замена лампы в подвальном помещении | Ноябрь: 202.534 | 202.534
по заявке нач.участка замена резьбы ф25 на ХВС в подвале под подъездом №1 | Ноябрь: 540.803 | 540.803
по заявке нач.участка установка эл.шкафа и подводки питания освещения | Ноябрь: 3689.3194 | 3689.3194
услуги по вывозу мусора (веток) с территории МКД | Ноябрь: 2000 | 2000
механизированная очистка территории МКД от снега | Ноябрь: 234.79 | 234.79
услуги по сбору, хранению и передачи телеметрических данных | Декабрь: 400 | 400
по заявке кв.44 обследование засора канализации/прочистили | Декабрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.9 обследование системы отопления в квартире/прогнали | Декабрь: 180.799 | 180.799
по заявке кв.41 обследование порыва трубы ГВС/откл ГВС | Декабрь: 455.9278 | 455.9278
по заявке кв.84 обследование течи батареи/откл отопления | Декабрь: 198.0928 | 198.0928
по заявке кв.80 обследование системы отопления в квартире/прогнали | Декабрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке кв.78 обследование эл.щитка | Декабрь: 180.799 | 180.799
по заявке кв.116 обследование системы отопления в квартире/прогнали | Декабрь: 396.1856 | 396.1856
по заявке обследование засора канализации в подвальном помещении в подъезде №3/прочистили | Декабрь: 891.4176 | 891.4176
по заявке кв.47 обследование течи в квартире/перекрытие ХГВС по стоякам | Декабрь: 455.9278 | 455.9278
по заявке кв.51 обследование течи в квартире/открытие ХГВС по стоякам | Декабрь: 455.9278 | 455.9278
по заявке демонтаж/монтаж расходомеров | Декабрь: 131885.033 | 131885.033
по заявке кв.41 замена подводки к полотенцесушителю | Декабрь: 3548.5044 | 3548.5044
по заявке закрытие подвальных окон | Декабрь: 1605.8023 | 1605.8023
по заявке кв.84 перемотка сгона на батарее в квартире | Декабрь: 941.9466 | 941.9466
по заявке кв.16 обследование течи трубы ГВС/установка хомута на стояке ГВС | Декабрь: 278.5479 | 278.5479
по заявке ПСД приобретение почтовых ящиков | Декабрь: 60042.81 | 60042.81
механизированная очистка территории МКД от снега | Декабрь: 2233.57 | 2233.57
установка, настройка и ввод в эксплуатацию прибора учета тепловой энергии в МКД | Декабрь: 9038.9 | 9038.9
Итого: | 10657.02 | 10371.0326 | 89545.3874 | 5707.2289 | 12115.5085 | 11077.606 | 24577.7013 | 17390.4186 | 18394.0929 | 18160.4849 | 9606.4929 | 213982.5629 | 441585.5368