## Сп15 Б
Реестр выполненных работ в счет текущего ремонта за 2023 год
Спортивная 15 Б
Наименование работ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого:
очистка ливневок от льда | 1547.0104 | [11 empty] | 1547.0104
по заявке кв.41 обследование системы канализации | 1584.7423 | [11 empty] | 1584.7423
по заявке кв.38 восстановление работоспособности системы ГВС | 396.1856 | [11 empty] | 396.1856
по заявке кв.3 обследование вентиляции | 386.7526 | [11 empty] | 386.7526
по заявке кв.116,120 устранение течи канализации | 1188.5567 | [11 empty] | 1188.5567
по заявке кв.57 устранение течи ГВС | 396.1856 | [11 empty] | 396.1856
по заявке кв.30,34,38 замена стояка канализации через перекрытие | 12953.8639 | [11 empty] | 12953.8639
по заявке кв.30,34,38 заделка отверстий после замена канализац. стояка | 1594.2526 | [11 empty] | 1594.2526
по заявке кв.120 устранение течи ГВС | 444.1958 | [11 empty] | 444.1958
механизированная очистка территории МКД от снега | 242 | [11 empty] | 242
по заявке кв. 3 техническое обслуживание системы отопления |  | 396.1856 | [10 empty] | 396.1856
по заявке кв. 11 замена подводок к батарее |  | 7016.7137 | [10 empty] | 7016.7137
по заявке кв. 7, 11 заделка отверстия после замены стояка канализации |  | 990.5026 | [10 empty] | 990.5026
по заявке кв. 57,61,65 замена стояков ХГВС через перекрытия |  | 6731.8252 | [10 empty] | 6731.8252
по заявке ПСД обследование и замена стояков ХГВС в кв. 30, 34, 38 |  | 10106.7629 | [10 empty] | 10106.7629
по заявке ПСД замена стояков ГВС в кв. 11, ХВС в кв. 7 |  | 9153.1676 | [10 empty] | 9153.1676
по заявке ПСД замена стояка канализации через прекрытие кв. 7, 11 |  | 7707.5585 | [10 empty] | 7707.5585
по заявке кв. 117 обследование электроснабжения |  | 180.8 | [10 empty] | 180.8
по заявке кв. 88 перекрытие вводного крана |  |  | 198.0928 | [9 empty] | 198.0928
по заявке ПСД замена стояков ХВС через перекрытие кв. 72, 76, 80 |  |  | 4313.8854 | [9 empty] | 4313.8854
по заявке ПСД ремонт ввода ХВС в подвале |  |  | 41540.8306 | [9 empty] | 41540.8306
по заявке кв. 116 замена канализационного стояка |  |  | 1509.4788 | [9 empty] | 1509.4788
по заявке кв. 1, 5 замена тройника на стояке ГВС |  |  | 703.5281 | [9 empty] | 703.5281
по заявке кв. 30 замена стояка ГВС |  |  | 5141.6196 | [9 empty] | 5141.6196
механизированная очистка территории МКД от снега |  |  | 6600 | [9 empty] | 6600
по заявке ПСД приобретение и замена циркуляционного насоса на ГВС |  |  |  | 6640.1681 | [8 empty] | 6640.1681
по заявке кв. 3 прочистка лежака канализации |  |  |  | 396.1856 | [8 empty] | 396.1856
по заявке кв. 40 техническое обслуживание системы отопления |  |  |  | 554.6598 | [8 empty] | 554.6598
по заявке кв. 45 устранение течи вводного крана ХВС, замена крана |  |  |  | 1042.2609 | [8 empty] | 1042.2609
по заявке ПСД восстановление электроснабжения в эл.щитке |  |  |  | 271.2 | [8 empty] | 271.2
по заявке ПСД ревизия эл. щитка |  |  |  | 1542.84 | [8 empty] | 1542.84
по заявке кв. 88, гор.диспетчера обследование течи ГВС |  |  |  |  | 792.3712 | [7 empty] | 792.3712
по заявке кв. 33 восстановление электроснабжения |  |  |  |  | 1084.7939 | [7 empty] | 1084.7939
по заявке кв. 113 устранение течи трубы отопления |  |  |  |  | 198.09 | [7 empty] | 198.09
по заявке кв. 94 устранение течи трубы отопления |  |  |  |  | 396.19 | [7 empty] | 396.19
по заявке кв. 42 устранение течи трубы отопления-отключение стояка |  |  |  |  | 396.19 | [7 empty] | 396.19
по заявке ПСД приобретение и выдача материалов для субботника |  |  |  |  | 6271.8335 | [7 empty] | 6271.8335
по заявке кв. 42, ПСД замена стояка ГВС через перекрытие в подвал |  |  |  |  | 3946.6075 | [7 empty] | 3946.6075
по заявке кв. 84,88 замена стояка ГВС через перекрытие в подвал, кв. 84, 88 |  |  |  |  | 3907.3009 | [7 empty] | 3907.3009
организация метрологической поверки теплосчетчика (два расходомера Метран 300ПР) | [5 empty] | 7200 | [6 empty] | 7200
по заявке кв. 69 обследование течи по панельным швам | [5 empty] | 1109.9485 | [6 empty] | 1109.9485
по заявке кв. 1, ПСД обследование течи по панельным швам | [5 empty] | 1109.9485 | [6 empty] | 1109.9485
по заявке кв. 104 обследование течи по панельным швам | [5 empty] | 386.7526 | [6 empty] | 386.7526
по заявке кв. 1 обследование течи по панельным швам | [5 empty] | 386.7526 | [6 empty] | 386.7526
по заявке замена болтов, гаек на задвижке отопления в теплоузле | [5 empty] | 602.2793 | [6 empty] | 602.2793
по заявке кв. 108 устранение течи батареи | [5 empty] | 396.19 | [6 empty] | 396.19
покос травы | [6 empty] | 830.6336 | [5 empty] | 830.6336
по заявке кв.3 устранение течи в подвале | [6 empty] | 396.1856 | [5 empty] | 396.1856
по заявке ПСД обследование, соединение канализации | [6 empty] | 396.1856 | [5 empty] | 396.1856
по заявке кв.38 обследование течи счетчика ХВС | [6 empty] | 396.1856 | [5 empty] | 396.1856
по заявке кв.105 обследование течи канализационной трубы | [6 empty] | 396.1856 | [5 empty] | 396.1856
по заявке ПСД обследование засора канализации | [6 empty] | 396.19 | [5 empty] | 396.19
по заявке нач.участка освещение подвала | [6 empty] | 256.8715 | [5 empty] | 256.8715
по заявке кв.105 замена канализационного стояка под кв.2 и кв.3 | [6 empty] | 6324.8 | [5 empty] | 6324.8
частичный ремонт лотка кровли над подъездом №3 | [6 empty] | 12000 | [5 empty] | 12000
по заявке нач.участка обследование кровли | [7 empty] | 386.7526 |  |  |  |  | 386.7526
по заявке кв.69 обследование межпанельных швов | [7 empty] | 193.3763 |  |  |  |  | 193.3763
по заявке нач.участка обследование кровли | [7 empty] | 193.3763 |  |  |  |  | 193.3763
по заявке кв.96 устранение течи ХВС в кв.100 | [7 empty] | 455.9278 |  |  |  |  | 455.9278
по заявке ремонт вентиляционного колодца на кровле | [7 empty] | 2062.3617 |  |  |  |  | 2062.3617
по заявке кв.120 установка хомута ф32 на трубе ГВС | [7 empty] | 503.1823 |  |  |  |  | 503.1823
по заявке кв.41 обследование засора канализации | [8 empty] | 455.9278 |  |  |  | 455.9278
по заявке кв.58 обследование течи полотенцесушителя | [8 empty] | 396.1856 |  |  |  | 396.1856
по заявке обследование освещения в подвале | [8 empty] | 180.799 |  |  |  | 180.799
по заявке кв.105 обследование засора канализации | [8 empty] | 455.9278 |  |  |  | 455.9278
по заявке кв.105 обследование засора канализации подъезд №2 | [8 empty] | 455.9278 |  |  |  | 455.9278
по заявке кв.105 обследование засора канализации подъезд №1 | [8 empty] | 455.9278 |  |  |  | 455.9278
по заявке кв.68 обследование течи полотенцесушителя | [8 empty] | 503.1823 |  |  |  | 503.1823
по заявке кв.105 замена канализационного стояка под подъездом №2 | [8 empty] | 5971.0213 |  |  |  | 5971.0213
по заявке кв.80 обследование течи по стене на 10эт. подъезд №2 | [8 empty] | 4730.3873 |  |  |  | 4730.3873
по заявке кв.69, 104 заделка межпанельных швов | [8 empty] | 27107.27 |  |  |  | 27107.27
по заявке кв.3 обследование вентканал в квартире | [9 empty] | 386.7526 |  |  | 386.7526
по заявке кв.3 обследование вентканал в квартире | [9 empty] | 386.7526 |  |  | 386.7526
по заявке кв.38 обследование электричества в квартире | [9 empty] | 258.0186 |  |  | 258.0186
Выполнение работ по визуальному обследованию определения % физического износа в соответствии с ВСН 53-86 (р) МКД | [9 empty] | 6109.95 |  |  | 6109.95
услуги по вывозу мусора (листвы,веток) с территории | [9 empty] | 2000 |  |  | 2000
по заявке кв.41 обследование засора канализации | [10 empty] | 396.1856 |  | 396.1856
по заявке кв.80 обследование течи счетчика | [10 empty] | 396.1856 |  | 396.1856
по заявке кв.76 обследование свища/установка хомута ф15 на трубу ГВС | [10 empty] | 459.1929 |  | 459.1929
по заявке ПСД обследование/устранение течи кровли | [10 empty] | 2272.8241 |  | 2272.8241
по заявке кв.32 замена резьбы ГВС | [10 empty] | 546.9613 |  | 546.9613
механизированная очистка территории МКД от снега | [10 empty] | 234.79 |  | 234.79
по заявке кв.80 обследование течи трубы ГВС в квартире | [11 empty] | 198.0928 | 198.0928
по заявке замена блока питания на тепловычеслителе | [11 empty] | 180.799 | 180.799
по заявке кв.92 обследование системы ХГВС в квартире/обогрев стояков и лежаков ХГВС | [11 empty] | 455.9278 | 455.9278
по заявке кв.4 обследование течи счетчика ГВС | [11 empty] | 455.9278 | 455.9278
по заявке кв.80 устранение течи стояка ГВС | [11 empty] | 577.6909 | 577.6909
по заявке кв.80 устранение течи стояка ГВС | [11 empty] | 577.6909 | 577.6909
по заявке кв.105 замена лампы на светильнике у подъезда №2 | [11 empty] | 246.004 | 246.004
механизированная очистка территории МКД от снега | [11 empty] | 2233.57 | 2233.57
Итого: | 20733.7454 | 42283.516 | 60007.4354 | 10447.3143 | 16993.3769 | 11191.8714 | 21393.2374 | 3794.977 | 40712.5568 | 9141.4738 | 4306.1394 | 4925.7033 | 245931.3474